关于JDFY026扬州市江都妇幼保健院中心机房UPS询价公告的澄清说明

各投标供应商：

关于JDFY026扬州市江都妇幼保健院中心机房UPS询价公告的澄清说明如下：

1、原质保期现调整为：原厂质保三年。供应商中标后签订合同前必须提供本次项目的原厂授权函和三年原厂质保函原件。

2、本次设备维修维护保养服务采用“全保服务”模式（即服务期内UPS系统所有设备发生故障和损耗配件，产生的一切费用均由我单位负责），服务期限为：二年。

3、原付款方式现修改为“设备安装调试成功后，一年内付合同款的90%，质保期满后付清余款”。

4、增加“履约保证金：供应商在中标后签订合同前须向采购人指定账户账户缴纳中标价10%的履约保证金，质保期满后无息退还。”

5、USP主机及电池需每月上门巡检维护一次，并做好巡检维护记录由院方签字保存。

6、如供应商确定参加投标，请如实填写参与投标确认函，并于2020年1月17日下午5:00前将投标确认函原件的扫描件发送至代理机构指定电子邮箱。

7、开标时间调整为：2020年1月18日上午9:00（北京时间）。

扬州市江都妇幼保健院

2020年1月15日

附件2:

承诺函（格式）

我单位在参加（项目编号及项目名称）的采购活动中，郑重承诺如下：

1、本次采购活动中我单位申报的所有资料都是真实、准确完整的，不存在虚假响应；

2、我单位承诺中标后签订合同前提供本次项目的原厂授权函和三年原厂质保函原件。

3、我单位承诺本次设备维修维护保养服务采用“全保服务”模式（即服务期内UPS系统所有设备发生故障和损耗配件，产生的一切费用均由我单位负责），服务期限为：二年。

如违反以上承诺，我单位同意自动放弃中标资格，承担一切法律责任并接受相关监督管理部门依法作出的处罚。

投标人名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

日    期：年     月    日