JDFY034

扬州市江都妇幼保健院超声骨质分析仪采购项目单一来源采购文件

采购人：扬州市江都妇幼保健院

采购代理机构：江苏明润资产房地产评估造价咨询有限公司

2020年11月

目 录

第一章 JDFY034扬州市江都妇幼保健院超声骨质分析仪采购项目单一来源采购公告	3

第二章 供应商须知	6

第三章 合同条款及格式	11

第四章 技术参数	17

第五章 响应文件格式	19

# 第一章 JDFY034扬州市江都妇幼保健院超声骨质分析仪采购项目单一来源采购公告

江苏明润资产房地产评估造价咨询有限公司受扬州市江都妇幼保健院（以下简称“采购人”）的委托，就超声骨质分析仪采购项进行单一来源采购。

一、项目名称及编号

项目名称：扬州市江都妇幼保健院超声骨质分析仪采购项目

项目编号：JDFY034

二、项目简要说明

扬州市江都妇幼保健院现需采购具有中国骨密度数据库采集设备的超声骨质分析仪一台。

项目预算：18.5万元。

交货期：合同签订后7日内到货并安装调试完成。

免费质保期：两年。

三、供应商应具备下列资格条件，并提供证明材料（包括但不限于）：

（一）符合政府采购法律法规规定的条件：

1 谈判声明(原件)

2 资格声明(原件)

3若法定代表人参加谈判的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）

4 营业执照副本(复印件加盖供应商公章)

5 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖供应商公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近六个月内任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

6 供应商近六个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖供应商公章)

7 与第（6）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2019年度财务报告 (复印件加盖供应商公章)

8 供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

（二）采购人根据本项目要求规定的特定条件：

1投标人所投产品如为三类医疗器械，须具备有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》；所投产品如为二类医疗器械，须提供有效的《二类医疗器械经营备案凭证》；所投产品如为一类医疗器械，须提供有效的《一类医疗器械经营备案凭证》；

2 投标供应商所投产品应具有有效的医疗器械注册证；

3造商（生产者）针对本产品出具的授权书。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）现场考察或答疑：无

（五）本项目不接受联合体参加谈判；

（六）本项目不接受进口产品参加谈判；

四、采购文件提供信息

（一）本采购文件中斜体下划线部分为实质性响应条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效响应文件处理。

（二）采购文件提供及公告期限：自采购公告在“扬州市江都妇幼保健院”网站发布之日起5个工作日。采购文件定向发出，在“扬州市江都妇幼保健院”网站上免费下载，有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市江都妇幼保健院”网站发布的信息或更正公告。

五、响应文件接收信息

响应文件接收开始时间：2020年12月4日 下午2:00

响应文件接收截止时间：2020年12月4日 下午2:30

响应文件接收地点：扬州市江都妇幼保健院13A小会议室（扬州市江都区长江东路145号）

六、谈判有关信息

谈判开始时间：2020年12月4日 下午2:30

谈判地点：扬州市江都妇幼保健院13A小会议室（扬州市江都区长江东路145号）

七、本次采购联系事项

(一)江苏明润资产房地产评估造价咨询有限公司

联系人：周先生

电话：0514-86663195

（二）采购单位：扬州市江都妇幼保健院

联系人：翁女士

电话：15262291818

采购单位地址：扬州市江都区长江东路145号

对项目本身需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

八、响应文件制作份数要求

一式三份(一份正本，二份副本)，每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”

九、本次采购谈判保证金

谈判保证金金额为人民币壹仟圆整

投标供应商将投标保证金以现金的形式在投标截止时间前于开标现场递交。未按上述要求提交保证金者，投标文件将被拒收。

十、欢迎本市行政区域内的市级（含市级）以上人大代表、政协委员参加本次采购监督活动。有意者请与我中心联系。

扬州市江都妇幼保健院

2020年11月27日

# 第二章 供应商须知

#### 1、采购方式

1.1 本次采购采取单一来源方式，本文件仅适用于JDFY034号项目。

#### 2、合格的供应商

2.1 满足谈判公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

#### 3.1 本次谈判及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、谈判的费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

#### 6、采购文件构成

6.1 采购文件有以下部分组成：

（1）单一来源采购公告

（2）供应商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 谈判的最小单位是包。项目需求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；已经分包的，应当以包为单位响应。

6.3按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 7、采购文件的语言、度量衡单位、货币和编制

7.1供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购人就有关谈判的所有来往函、电、通知和文件均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。响应文件以及供应商与采购人就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

7.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3供应商应使用人民币报价。

#### 7.4响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商加盖公章和法定代表人或其授权代表签字。

#### 8、分项报价表

8.1 供应商应按照采购文件规定格式填报分项报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

8.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

8.3有关费用处理

报价采用总承包方式，供应商的报价应包括所投服务费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。

8.4其它费用处理

采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

8.5货币

响应文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

8.6 分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括采购人需求的服务价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按分项报价表中要求填报。

9、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及服务说明

9.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

9.2 提供参加本项目类似案例简介；

9.3 培训计划；

9.4 详细阐述所投服务的主要组成部分、实现思路及关键技术；

9.5 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

10、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

10、1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。

10、2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

11、谈判保证金

11.1 供应商提交的谈判保证金必须在响应文件接收截止时间前送达，并作为其谈判的组成部分。

11.2在谈判时，对于未按要求提交谈判保证金的响应文件无效，采购人拒绝接收其响应文件。

11.3 中标人的谈判保证金在合同签订合同后5个工作日内无息退还。

11.4 下列任何情况发生时，谈判保证金将不予退还：

（1）供应商在谈判有效期内撤回其响应文件；

（2）供应商提供的有关资料、资格条件证明文件被确认是不真实的；

#### 12、谈判有效期

谈判有效期为规定的谈判之日起六十（60）天。谈判有效期比规定短的将被视为非响应而予以拒绝。

#### 13、响应文件份数和签署

13.1 供应商应严格按照采购公告和采购文件要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

13.2 响应文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件。文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖供应商公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

13.3 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表签字或盖章。

#### 14、响应文件的密封和标记

14.1供应商应将响应文件正本和所有副本密封，不论供应商中标与否，响应文件均不退回。

14.2 密封的响应文件应：

14.2.1 注明供应商名称，如因标注不清而产生的后果由供应商自负。按采购公告中注明的地址送达；

14.2.2注明谈判项目名称、项目编号。

#### 15、谈判

15.1 采购人将在采购公告中规定的时间和地点组织谈判。供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加谈判的代表需签名以证明其出席。

15.2谈判由采购人组织，采购人代表、监委、供应商代表等参加。

#### 16、谈判小组

16.1 采购人将组织谈判小组进行谈判。

16.2 谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。

#### 17、确定成交单位

17.1采购人将在“扬州市江都妇幼保健院”网站发布成交公告，公告期限为1个工作日。

17.2若有充分证据证明，成交人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

17.2.1提供虚假材料谋取成交的；

17.2.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

17.2.3不符合法律、法规的规定的。

#### 18、成交通知书

18.l 成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

18.2 成交供应商收到成交通知书后，应签字确认成交通知书已收到。若无回复，则公告后视同成交供应商已经知悉并同意接受。

18.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

18.4所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购人均不退回。

#### 19、 签订合同

19.l成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日，否则履约保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

19.2 采购文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

19.3 签订合同后，成交供应商不得将服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失或致使合同履行中发生违约现象的，成交供应商应承担赔偿责任。

19.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

20、履约保证金

在收到《成交确认书》后三个（3）个工作日内，签订合同前，成交投标人应提交合同总价5%的履约保证金至采购人指定账户，质保期满后一次性退清，不计息。

# 第三章 合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对采购文件和响应文件以及通用条款，不得作实质性修改。

1.合同主要条款

1.1定义

本合同中的下列术语应解释为：

(1)“合同”系指甲方、乙方签署的合同格式中载明的甲方、乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

(2)“合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

(3)“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供完成本项目的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

(4) “服务”指本招标文件中规定的中标人应承担与本项目有关的服务，以及其他中标人应承担的义务。

(5)“甲方”系指购买设备的扬州市江都妇幼保健院。

(6)“乙方”系提供服务的中标人。

1.2技术规格

乙方所提供服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格相一致。

1.3知识产权

乙方应保证所提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

1.4免费质保期

免费质保期：两年。

1.5协议使用期

1.6验收

甲方按照合同相关要求进行验收。

1.7甲乙双方权利、义务和责任

1.7.1甲方权利、义务及责任

(1)  甲方有权对项目进行稽查，对违规行为予以纠正。

(2)  甲方有权要求乙方赔偿因乙方违约造成的损失。

(3)  甲方有权要求乙方更换不称职的工作人员。

(4)  甲方有权对项目服务质量和工作情况进行监督。

(5)  甲方有权对项目变更内容提出核准意见。

(6)  甲方应按合同约定协调乙方及与项目有关的各方的工作关系。

(7)  甲方应按合同约定向乙方核拨项目服务费。

(8)  甲方应在合同条款约定的时间内就乙方书面提交并要求做出决定的一切事宜给予书面答复。

(9)  甲方应授权一名联系人负责本项目的联络工作。

(10)  甲方应在项目工作完成后，组织对乙方进行客观、全面、公正的绩效评价。

(11)  甲方应为项目实施提供必要条件。

(12)  甲方应提出项目运行管理方案，配合乙方组织进行管理人员培训。甲方变更运行管理方案应书面通知乙方。

(13)  甲方应全面实际地履行本合同约定的各项义务，任何未按约定履行或未适当履行的行为，应视为违约，并承担相应的违约责任。

(14)  因不可抗力导致合同不能全部或部分履行,甲方同其他各方协商解决

1.7.2乙方权利、义务及责任

(1)  乙方有权拒绝甲方提出的本合同约定之外的要求。

(2)  乙方在履行合同期间，应遵守国家有关法律、法规，维护甲方合法权益。

(3)  乙方应组建能够满足本项目需要的项目管理部，按照项目工作范围和内容完成工作，并按合同约定向甲方汇报项目工作进展，将汇报材料抄送甲方。

(4) 乙方应建立完整的项目档案，在项目完成后将项目档案及相关资料向甲方和有关部门移交。未征得有关方面同意，不得泄露与本项目有关的保密资料。

(5) 乙方应全面实际地履行本合同约定的各项合同义务，任何未按合同的约定履行或未适当履行的行为，应视为违约，并承担相应的违约责任。

(6)  乙方在项目实施过程中，非不可抗力因素或未经甲方同意，每调整1个人员扣减中标金额的4%，项目经理变动或其他人员变动超过30%的，甲方有权终止合同执行。发现该项目参与人员学历或工作经验经历有不实的，每人次扣减中标金额的2%。

(7)  乙方相关工作人员，必须具备国家规定相关工种上岗证，并符合国家相关部门的要求。

(8)  因不可抗力导致合同不能全部或部分履行，乙方同其他各方协商解决。

1.8付款

(1)本合同以人民币付款。

(2)乙方应按照与甲方签订的合同规定提供服务。服务完成后乙方应向甲方提供下列单据：

① 发票；

② 合同副本；

③ 验收合格证书。

(3)税费

①中国政府根据现行税法规定对甲方征收的、与本合同有关的一切税费，均由甲方负担，招标文件另有规定的除外。

② 中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担，招标文件另有规定的除外。

(4)付款方式：安装调试成功经验收合格后，两年内付清。

1.9伴随服务

(1)乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

(2)除规定外， 乙方还应提供下列服务：

①熟悉相关岗位和服务要求；

②按照合同要求配备好人员；

③做好人员的相关培训工作。

(3)伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

1.10质量保证

(1)乙方所提供服务必须符合国家标准。

(2)根据考核结果或当地相关部门检验结果，如果提供的服务与合同不符，包括潜在的缺陷，甲方以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

(3)乙方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内弥补缺陷。

(4)如果乙方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

1.11索赔

(1)甲方有权根据考核结果或当地相关部门出具的检验报告就因乙方原因造成的损失提出索赔，如果该索赔要求未能成立，则甲方应补偿由该索赔给乙方造成的损失。

(2)乙方有权就因甲方原因造成的损失提出索赔，如果该索赔要求未能成立，则乙方应补偿由该索赔给甲方造成的损失。

(3)如果在甲方发出索赔通知后20 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在使用方提出索赔通知后20天内或使用方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

1.12违约责任

1.12.1乙方迟完成服务

(1)乙方应按照承诺的时间提供服务，并交付甲方验收使用。如果乙方无正当理由拖延服务期限，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收误期赔偿和/或终止合同。

(2)在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、可能延误的时间同时通知甲方和见证方。甲方、见证方在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长服务时间或终止合同；同时保留按上条规定对乙方进行制裁的权力。

1.12.2误期赔偿

除合同条款规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方将从合同款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费每天按未提供服务费用的0.5%计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为误期服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和使用方可考虑终止合同。

1.12.3不可抗力

(1)尽管有合同条款的规定，如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

(2)本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制、不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它甲方、见证方和乙方商定的事件。

(3)在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方和鉴证方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，甲方乙方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

1.13 奖励措施

1.15违约终止合同

1.15.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

(1)如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务;

(2)乙方在收到甲方发出的违约通知后20天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

(3)如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

1.15.2在甲方根据上述1.15.1条规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未终止的部分。

1.16破产中止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

1.17转让

除甲方和鉴证方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

1.18合同生效及其它

(1)合同应由甲方、乙方、见证方签字。

(2)合同一式六份，以中文书写,甲方、乙方各执两份，见证方执两份。

(3)如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方、见证方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

(4)本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

1.19仲裁

(1) 在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始30天内仍不能解决，应将争端提交有关省、市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市政府或行业主管部门后30天内仍得不到解决，则应申请仲裁。

(2) 仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向扬州仲裁委员会申请仲裁。

(3)仲裁裁决为最终裁决，对甲方和乙方均有约束力。

(4)在仲裁期间，本合同应继续执行。

2、签订合同

2.1中标人应当自中标通知书发出之日起七日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定与采购人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和成交供应商投标文件作实质性修改。

2.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推，至排名第三的中标候选人为止。

3、如采购人要求中标人调整工作人员数量，应按调整人员相应岗位投标报价调整合同价。

# 第四章 技术参数

★1、超声探头测量模式：包含轴向超声波传导技术，双向发射与双向接收技术（提供技术专利证书复印件加盖投标人公章）

2、手持式超声探头，探头中心超声频率为：1.25MHz

★3、准确性控制：双向逼近模板和时间极值超声装置，自动定位显示，消除软组织干扰；（提供技术专利证书复印件加盖投标人公章）

4、测量准确度：0.35%（0.2-0.5%）

5、测量重复误差在0.4%-0.8%之间

6、定位扫描时间：10秒钟

7、多部位测量：包括桡骨远端1/3和胫骨中段

★8、电脑自动控制测量分析过程，一次完成，无需脚踏开关或多次测量后取平均值

9、配备有标准校正模块，无需温度要求

10、测量结果包括：声速值（SOS)m/s，WHO标准T值和Z值，测值/峰值百分比（V/P)，测值/均值百分比（V/M），Z值相对年龄（ZRA)，相对骨折风险（ROF)，身高预测（选配）

★11、中国儿童胫骨正常值数据库，性别参数分列，数据库来自国家级课题（提供鉴定证书复印件加盖投标人公章）；成人数据库来自WHO组织调查的亚洲人种数据库及部分中国人数据库

12、配备有全年龄段数据库软件：婴幼儿（0-36个月）数据库软件（标配），儿童青少年（3-15岁）数据库软件（标配），成人（16-100岁）数据库软件（标配）

13、配备有儿童身高、体重，骨密度分析跟踪报告，可纵向观察个体化生长发育状况，指导保健计划实施

14、全中文动态彩色图文报告，并可输入诊断描述文字

15、受检人档案存储量10万例以上

16、配备可刻录光驱及USB接口，便于调出数据

17、配备专用数据检索软件，可通过人名、性别、年龄、出生日期、民族、测量日期、送检医生等分别检索所需数据库资料，方便科研时数据资料的提取、分析和业务数据统计，还能根据用户要求增加检索内容

18、配备网络接口，可提供内网连接协议，能与院内网络系统对接处理数据信息。

超声骨质分析仪配置清单

| 显示设备 | 17英寸LCD液晶显示器1个 |
| --- | --- |
| 超声探头（双向接收及发射） | 1个 |
| 主板 | PCM系列工业用板 |
| CPU | Intel Atom N33O 1.6GHZ CPU |
| 硬盘 | 320G |
| 内存 | 1G |
| 网络接口 | RJ-45 10M/100M自适应 |
| 内置键盘 | 1个 |
| 有线鼠标 | 1个 |
| 校准棒（黄铜） | 1个 |
| 电源线 | 2根 |

以上技术指标要求旨在是供应商更好的理解采购人需求，供应商可提供等于或优于此技术指标和功能的产品。优于时，请用偏离表的形式予以逐条响应。

# 第五章 响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

编       号：

供应商名称 ：

日      期 ：

响应文件主要目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、报价一览表

四、分项报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、技术方案、服务承诺方案等

七、供应商廉洁自律承诺书

八、……

一、资格性和符合性检查响应对照表

供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 | 其他实质性要求 |  |  |

- 资信证明文件要求

（一）符合政府采购法律法规规定的条件目录

1 谈判声明(原件)

2 资格声明(原件)

3若法定代表人参加谈判的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）

4 营业执照副本(复印件加盖供应商公章)

5 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖供应商公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近六个月内任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

6 供应商近六个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖供应商公章)

7 与第（6）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2019年度财务报告 (复印件加盖供应商公章)

8 供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

备注：响应文件的正本和副本中均须提供上述资格证明文件。资格证明文件须清晰可辨，若有缺失或不清晰，将导致被拒绝且不允许在谈判后补正。

（二）采购人根据本项目要求规定的特定条件：

1投标人所投产品如为三类医疗器械，须具备有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》；所投产品如为二类医疗器械，须提供有效的《二类医疗器械经营备案凭证》；所投产品如为一类医疗器械，须提供有效的《一类医疗器械经营备案凭证》；

2 投标供应商所投产品应具有有效的医疗器械注册证；

3造商（生产者）针对本产品出具的授权书。

谈判声明

致：扬州市江都妇幼保健院

根据贵方的JDFY034号采购文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目谈判的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物与服务。

2.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的谈判日期起遵循本采购文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在规定的谈判有效期内撤回响应或成交后拒绝签订合同，我们的谈判保证金可不予退还。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

7.与本谈判有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

资 格 声 明

1、名称及其它情况：

（1）供应商名称：

（2）地址：                           	邮编：

电话：                                 传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）法定代表人：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表：（到20  年12月31日）

<1> 固定资产：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、近三年同类货物和服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |

3、本次谈判要求的其他资格文件以及供应商认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失成交资格，一年内退出扬州市江都区政府采购市场。

供应商公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年    月    日

（注：资格声明为格式文件,请勿修改，否则将导致响应文件无效。）

法人授权书

本授权书声明：________________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JDFY034号 扬州市江都妇幼保健院超声骨质分析仪采购项目 采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人签字：

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

三、报价一览表

报 价 一 览 表

投标人名称：

项目名称：

项目编号：

投标报价（小写）：

投标报价（大写）：

盖 章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：     年   月   日

四、分项报价表

供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| 总价 | 人民币（大写）： ；（小写）：￥ |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

五、技术参数响应及偏离表

供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 项目 | 谈判要求 | 谈判响应 | 超出、符合或偏离 | 原因或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照项目需求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

六、技术方案、服务承诺方案等

七、供应商廉洁自律承诺书

本次医院招标是实行公开、公平、公正的阳光工程，给予了每个供应商平等竞争的机会。作为参与此次交易活动的供应商,我公司现郑重做出以下承诺：

一、遵守《中华人民共和国政府采购法》及省、市有关公共资源交易中心的各项法律、法规和制度。

二、客观真实反映自身情况，按规定接受医院供应商资格审查, 不提供虚假材料，不夸大自身技术和提供服务的能力。

三、以合法正当的手段参与医院采购的公平竞争。不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通，不以不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不向采购人、采购代理机构、评审机构行贿或者提供其他不正当利益。

四、认真履行规定义务,包括:遵守采购程序，按要求编写投标、响应文件，并保证投标、响应文件内容的真实可靠；按时递交投标、响应文件，缴纳相关保证金；在评标现场遵守相关纪律，不影响正常的采购秩序；按规定的时间和程序与采购人签订采购合同；按时缴纳履约保证金，并严格履行合同。

五、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；销售活动中坚决做到“六不”：不得直接到医疗机构相关人员推销和促销；不得在私人住宅、旅店、饭店和娱乐等不适当的场所与医疗机构相关人员或代理人洽谈有关药品采购事宜；不得以任何理由向需方行贿或馈赠礼品；不得以任何名义为需方报支应由单位或个人支付的任何费用；不得以任何理由组织或邀请需方人员参加由本方或供销人员支付的旅游和娱乐活动；不得将与需方采购的经济活动交于需方和需方代理人的相关人员的家属、亲友从事或代理。如发生上述情况，需方有权停止支付我方货款,并处经相关部门认可的违法金额5倍的罚款；造成损失的,应予赔偿；并且三年内不进入需方销售。

六、自觉接受相关部门的监督检查。

如违反以上承诺，我公司愿承担一切法律责任，并接受医院及相关部门依法作出的处罚。

承诺单位（盖章）

法定代表人（或授权代表）签字

年    月   日